## MA. ELV
PERSETUJUAN PEMELIHARAAN
MAINTENANCE APPROVAL (MA)
PEKERJAAN |  | : | CLEANING BULANAN
LOKASI |  | : | BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI BALI
FASILITAS |  | : | AIRPORT MECHANICAL
PELAKSANA PEKERJAAN |  | : | PT.DOVIN PRATAMA
HARI/TANGGAL |  | : | SABTU MALAM, 23 AGUSTUS 2025
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | LOKASI | KETERANGAN
1 |  |  | 2 | 3 | 4
Maintenance Bulanan Escalator dan Travelator meliputi :
1 | Pengecekan getaran dan suara pada lower and upper machine room
2 | Pengecekan posisi comb terhadap step (harus sesuai dengan jalurnya/tidak bergeser)
3 | Pengecekan kondisi step apakah terjadi getaran atau kerusakan
4 | Pengecekan fungsi emergency stop
5 | Pengecekan lampu yang berada di bawah step dan handrail (jika ada)
6 | Pengecekan kinerja operasional secara menyeluruh
7 | Pengecekan kondisi handrail dari getaran, debu, keretakan/robek, temperatur permukaan dan sinkronisasi putaran dengan step |  |  | MW 3.2
8 | Pengecekan kondisi skirt pada step saat escalator dioperasikan dan lakukan pelumasan
9 | Pengecekan kondisi handrail drive dan jackshaft, lakukan pelumasan rantai dan ketegangannya/tension |  |  | I WALK 05
10 | Pengecekan kondisi rantai drive utama dan pelumasan serta ketegangannya/tension. Berikut pelumasan untuk seluruh unit rantai |  |  | I WALK 06
11 | Stel/adjust handrail chain dan jackshaft chain ( ketegangannya / tension)
12 | Isi ulang pelumas pada pompa reservoir
CATATAN PENGAWAS / PEMERIKSA HARIAN:
(Team Leader / Engineer /Technician)
s/d
Disetujui ;
PGS.Mechanical Services Coordinator/Mech on Duty
Diajukan ;
Supervisor / Kepala Teknisi ;
PT. DOVIN PRATAMA
(....BIMA MAHENDRA....)
(....HERI HERLAMBANG..)
MULAI JAM :.....................................WITA
DOC.BH.PMS
MA.REV.00
Dokumen pemeliharaan Airport Mechanical ----------------------Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali
SELESAI JAM :.....................................WITA

## DR
LAPORAN KERUSAKAN
(DAMAGE REPORT / DR)
PEKERJAAN |  | : | PEMEL & PERAWATAN ESC, ELV,TRV, AUTOMATIC SLIDING DOOR DAN AUTOMATIC GATE
LOKASI |  | : | BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI BALI
FASILITAS |  | : | AIRPORT MECHANICAL
PELAKSANA PEKERJAAN |  | : | PT. DOVIN PRATAMA
HARI/TANGGAL LAPORAN |  | :
NO. | LOKASI | URAIAN KERUSAKAN |  | TINDAK LANJUT / PERBAIKAN
1 | 2 |  | 3 | 4
HARI/TANGGAL RUSAK
|  |  | JAM RUSAK | WITA
CATATAN PENGAWAS
BAGGAGE HANDLING & PMS SECTION HEAD : |  |  |  | TEAM LEADER/ENGINEER/TECHNICIAN :
BERITA ACARA PEMASANGAN (BAP)
PEKERJAAN |  | : | PEMEL & PERAWATAN ESC, ELV,TRV, AUTOMATIC SLIDING DOOR DAN AUTOMATIC GATE
LOKASI |  | : | BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI BALI
FASILITAS |  | : | AIRPORT MECHANICAL
PELAKSANA PEKERJAAN |  | : | PT. DOVIN PRATAMA
HARI/TANGGAL LAPORAN |  | :
NO | PENYEBAB KERUSAKAN | SPARE PART/TINDAK LANJUT |  | REKOMENDASI/PERALATAN | KETERANGAN
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
HARI/TANGGAL SELESAI |  |  |  | KODE HAMBATAN :
|  |  |  | AU : Tidak Ada Alat ukur | AL : Alasan Lain
JAM SELESAI |  |  | WITA | PK : Menunggu Penerbangan | TH : Tidak Ada hambatan
TT : Tidak Ada Teknisi
KODE HAMBATAN |  |  |  | SC : Menunggu Suku Cadang / Spare Part
JUMLAH WAKTU TERPUTUS
CATATAN PENGAWAS LAPANGAN :
(TEAM LEADER/ENGINEER/TECHNICIAN)
DOC.BH.PMS
DR.REV.00
Dokumen pemeliharaan Airport Mechanical ----------------------Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali
Diketahui oleh ;
AIRPORT MECHANICAL MANAGER
Diperiksa & disetujui oleh ;
AIRPORT MECHANICAL
SUPERVISOR/ENGINEER/TECHNICIAN
Dilaporkan oleh ;
SUPERVISOR/KEPALA TEKNISI
PT. DOVIN PRATAMA
(.......................................................)
(.......................................................)
(.......................................................)
JAM
MENIT
Diketahui oleh ;
AIRPORT MECHANICAL MANAGER
(.......................................................)
Diperiksa & disetujui oleh ;
AIRPORT MECHANICAL
SUPERVISOR/ENGINEER/TECHNICIAN
(.......................................................)
Dilaporkan oleh ;
SUPERVISOR/KEPALA TEKNISI
PT. DOVIN PRATAMA
(.......................................................)
DOC.BH.PMS
DR.REV.00

## BAP
BERITA ACARA PEMASANGAN (BAP)
PEKERJAAN |  | :
LOKASI |  | : | BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI BALI
FASILITAS |  | : | FASILITAS BAGGAGE HANDLING & PMS SECTION
PELAKSANA PEKERJAAN |  | :
HARI/TANGGAL |  | :
NO. | LOKASI | SPARE PART |  | PERALATAN | KETERANGAN
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
CATATAN PENGAWAS LAPANGAN
(Team Leader / Engineer /Technician)
Dibuat oleh ;
SUPERVISOR/KEPALA TEKNISI
PT.DOVIN PRATAMA
(................................................................)
DOC.BH.PMS
BAP.REV.00
Dokumen pemeliharaan Baggage Handling & Passenger Movement Section ----------------------Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali
Disusun oleh ;
BAGGAGE HANDLING & PMS
TEAM LEADER /ENGINEER/TECHNICIAN
(................................................................)

## WR
FORM KHUSUS PTO
LAPORAN MINGGUAN PENGAWAS
WEEKLY REPORT (WR)
PEKERJAAN |  | :
LOKASI |  | : | BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI BALI
FASILITAS |  | : | FASILITAS BAGGAGE HANDLING & PMS SECTION
PELAKSANA PEKERJAAN |  | :
HARI/TANGGAL |  | :
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | LOKASI | KETERANGAN
1 |  |  |  | 3 | 4
NOTE / INSTRUKSI / DISPOSISI :
(PTS. Baggage Handling & PMS Section Head ):
To : | Adi Selamet
Bambang Waluyo
Rachmat Adimas
Disusun oleh ;
BAGGAGE HANDLING & PMS
TEAM LEADER /ENGINEER/TECHNICIAN
(................................................................)
Diketahui & disetujui ;
PTS. BAGGAGE HANDLING & PMS
SECTION HEAD
(................................................................)
DOC.BH.PMS
WR.REV.00
Dokumen pemeliharaan Baggage Handling & Passenger Movement Section ----------------------Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali