## MA
PERSETUJUAN PEMELIHARAAN
MAINTENANCE APPROVAL (MA)
PEKERJAAN |  | : | CLEANING BULANAN
LOKASI |  | : | BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI BALI
FASILITAS |  | : | FASILITAS AIRPORT MECHANICAL MANAGER
PELAKSANA PEKERJAAN |  | : | PT. DOVIN PRATAMA
HARI/TANGGAL |  | : | SENIN MALAM, 26 MEI 2025
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | LOKASI | KETERANGAN
1 | 2 |  |  | 3 | 4
MELAKSANAKAN KEGIATAN RUTIN SERVICE
BULANAN AUTOMATIC DOOR SWING GATE DI AREA
GARDU FS SELATAN YANG MELIPUTI :
* pengecekan terhadap suara bising dan getaran yang tidak wajar
| * Pengecekan power listrik dan arus kerja |  |  | PINTU SWING
| * Pengecekan kondisi warning label (harus tetap ada) |  |  | CARGO INTERNASIONAL
* Pengecekan getaran dan suara pada motor
* Pemeriksaan sistem pelumasan secara menyeluruh
* Pengecetan pada pintu pintu gate
* Pengecekan kinerja operasional secara menyeluruh
CATATAN PENGAWAS / PEMERIKSA HARIAN:
(Team Leader / Engineer /Technician)
|  |  | MULAI JAM : ……………...... WITA | SELESAI JAM : ……………... WITA
(___ AMRI FUADI___) |  |  |  | (___APRILINDO PURBA___)
Disetujui ;
PGS.Mechanical Services Coordinator/Mech on Duty
Diajukan ;
SUPERVISOR/KEPALA TEKNISI ;
PT.DOVIN PRATAMA
DOC.BH.PMS
MA.REV.00

## DR
LAPORAN KERUSAKAN
(DAMAGE REPORT / DR)
PEKERJAAN |  | :
LOKASI |  | : | BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI BALI
FASILITAS |  | : | FASILITAS BAGGAGE HANDLING & PMS MANAGER
PELAKSANA PEKERJAAN |  | :
HARI/TANGGAL LAPORAN |  | :
NO. | LOKASI | URAIAN KERUSAKAN |  | TINDAK LANJUT / PERBAIKAN
1 | 2 |  | 3 | 4
HARI/TANGGAL RUSAK
|  |  | JAM RUSAK | WITA
CATATAN PENGAWAS
BAGGAGE HANDLING & PMS SECTION HEAD : |  |  |  | TEAM LEADER/ENGINEER/TECHNICIAN :
BERITA ACARA PEMASANGAN (BAP)
PEKERJAAN |  | :
LOKASI |  | : | BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI BALI
FASILITAS |  | : | FASILITAS BAGGAGE HANDLING & PMS MANAGER
PELAKSANA PEKERJAAN |  | :
HARI/TANGGAL LAPORAN |  | :
NO | PENYEBAB KERUSAKAN | SPARE PART/TINDAK LANJUT |  | REKOMENDASI/PERALATAN | KETERANGAN
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
HARI/TANGGAL SELESAI |  |  |  | KODE HAMBATAN :
|  |  |  | AU : Tidak Ada Alat ukur | AL : Alasan Lain
JAM SELESAI |  |  | WITA | PK : Menunggu Penerbangan | TH : Tidak Ada hambatan
TT : Tidak Ada Teknisi
KODE HAMBATAN |  |  |  | SC : Menunggu Suku Cadang / Spare Part
JUMLAH WAKTU TERPUTUS
CATATAN PENGAWAS LAPANGAN :
(TEAM LEADER/ENGINEER/TECHNICIAN)
DOC.BH.PMS
DR.REV.00
Dokumen pemeliharaan Baggage Handling & Passenger Movement Section ----------------------Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali
Diketahui oleh ;
BAGGAGE HANDLING & PMS MANAGER
Diperiksa & disetujui oleh ;
BAGGAGE HANDLING & PMS
TEAM LEADER/ENGINEER/TECHNICIAN
Dilaporkan oleh ;
SUPERVISOR/KEPALA TEKNISI
PT. DOVIN PRATAMA
(.......................................................)
(.......................................................)
(.......................................................)
JAM
MENIT
Diketahui oleh ;
BAGGAGE HANDLING & PMS MANAGER
(.......................................................)
Diperiksa & disetujui oleh ;
BAGGAGE HANDLING & PMS
TEAM LEADER/ENGINEER/TECHNICIAN
(.......................................................)
Dilaporkan oleh ;
SUPERVISOR/KEPALA TEKNISI
PT. DOVIN PRATAMA
(.......................................................)
DOC.BH.PMS
DR.REV.00

## BAP
BERITA ACARA PEMASANGAN (BAP)
PEKERJAAN |  | :
LOKASI |  | : | BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI BALI
FASILITAS |  | : | FASILITAS BAGGAGE HANDLING & PMS SECTION
PELAKSANA PEKERJAAN |  | :
HARI/TANGGAL |  | :
NO. | LOKASI | SPARE PART |  | PERALATAN | KETERANGAN
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
CATATAN PENGAWAS LAPANGAN
(Team Leader / Engineer /Technician)
Dibuat oleh ;
SUPERVISOR/KEPALA TEKNISI
PT.DOVIN PRATAMA
(................................................................)
DOC.BH.PMS
BAP.REV.00
Dokumen pemeliharaan Baggage Handling & Passenger Movement Section ----------------------Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali
Disusun oleh ;
BAGGAGE HANDLING & PMS
TEAM LEADER /ENGINEER/TECHNICIAN
(................................................................)

## WR
FORM KHUSUS PTO
LAPORAN MINGGUAN PENGAWAS
WEEKLY REPORT (WR)
PEKERJAAN |  | :
LOKASI |  | : | BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI BALI
FASILITAS |  | : | FASILITAS BAGGAGE HANDLING & PMS SECTION
PELAKSANA PEKERJAAN |  | :
HARI/TANGGAL |  | :
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | LOKASI | KETERANGAN
1 |  |  |  | 3 | 4
NOTE / INSTRUKSI / DISPOSISI :
(PTS. Baggage Handling & PMS Section Head ):
To : | Adi Selamet
Bambang Waluyo
Rachmat Adimas
Disusun oleh ;
BAGGAGE HANDLING & PMS
TEAM LEADER /ENGINEER/TECHNICIAN
(................................................................)
Diketahui & disetujui ;
PTS. BAGGAGE HANDLING & PMS
SECTION HEAD
(................................................................)
DOC.BH.PMS
WR.REV.00
Dokumen pemeliharaan Baggage Handling & Passenger Movement Section ----------------------Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali